- 南艳湖校区一期排水管网CCTV检测

- 采

- 购

- 文

- 件

- 2024年7月

- 采购公告

南艳湖校区一期排水管网CCTV检测采购项目的潜在供应商应于2024年7月19日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：南艳湖校区一期排水管网CCTV检测

采购方式：比价

预算金额：4.8万元

最高限价：4.8万元

采购需求：详见附件

合同履行期限：合同生效后10日历天内完成检测并出具检测报告。

二、资格要求：

1、具有独立法人资格。

2、供应商具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级级及以上资质。

3、具有建设行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证。

4、供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5、本项目不接受联合体。

三、报价文件提交

1.提交截止时间：2024年7月19日15时00分（北京时间）

2.提交地点：合肥经开区锦绣大道99号24栋合肥大学校园建设与管理处一楼会议室

3.提交方式：

供应商应当在报价文件提交截止时间前现场提交密封完好的加盖有效公章的报价文件。

四、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

五、采购人联系方式

名    称：合肥大学

地    址：合肥经开区锦绣大道99号24栋一楼校园建设与管理处

联系方式：0551-62158227

- 采购需求

- 一、项目说明

合肥学院校园一期校园位于合肥经济技术开发区锦绣大道与始信路交口西北占地344亩。对雨污排水管网现状进行调查，完成占地范围内的全部排水管网CCTV检测，包括但不限于排水管道雨污水混接排查、管网测绘、CCTV检测、QV检测、清淤配合、雨污混接调查、出具检测报告等。本次检测项目采购预算4.8万元。

- 二、项目服务内容

- 1、管网测绘：调查汇总管线坐标、名称、位置、管径、埋深、建设年代、长度、管材、高程以及检查井、闸门井等基本数据，排水混接情况（污水接入雨水、雨水接入污水）、其他管线穿越情况等。

- 2、CCTV检测：检测范围包括排水管道、阀门井等附属设施；检测内容包括临时封堵、渡水、潜水、降排水、清洗、CCTV检测、出具检测报告（含影像资料）。

- 3、QV检测：检测范围包括检查井（含井室侧壁及顶板）；检测内容包括清洗、潜望镜检测、出具检测报告（含影像资料）。

- 4、清淤：在检测中遇到管道淤泥堵塞，检测设备无法通行时，招标人牵头清淤疏通，成交人协助、配合，完成管道检测。

- 5、雨污水混接调查：范围包括检查井、收水井雨污水管道混接；内容包括雨水管道接入污水管道、污水管道接入雨水管道、合流管道接入雨水管道、合流管道接入污水管道。（其中雨污水混接需要调查到雨污水的外接预留检查井位置，无预留检查井的调查到红线范围外1米）。

- 6、待检查排水管网路段交通导行（包括警示牌、警示灯、反光锥等警示设施围护和人员及车辆疏导）。

- 三、检测要求

- （一）测绘内容及要求

- （1）排水设施测绘基本情况：测绘排水管网坐标、名称、位置、埋深、管径、建设年代、长度、管材、高程以及检查井、闸门井等基本数据（《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016））。

- （二）检测内容

- (1)外观质量检测（含管道内部视频资料）：对检查井、阀门井等附属设施顶板、内壁、底板及管道管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价；按提供图纸在井室内标注所查管段井号，内部视频资料必须清晰、连续、完整，能准确反映管道内部情况，竣工报告图片必须清晰、多角度的反映病害情况，并在把标注的井号拍摄在视频内。

- (2)破裂检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况。

- (3)变形检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价。

- (4)砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价。

- (5)错口检测：对管道接口的错位进行检测，错口影响污水的程度进行评价。

- (6)起伏检测：对管道接口位置偏移，管道位置竖向位置变化进行测定，并对位置变化造成的影响进行评价。

- (7)脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成的影响进行评价。

- (8) 接口材料脱落检测：对管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价。

- （9）支管暗接检测：对支管未通过检查井直接侧向接入管道进行检测。

- （10）异物导入检测：非污水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测，并对可能造成的影响进行评价。

- （11）渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测。

- （12）功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树根，浮渣等情况进行检测。

- （13）雨污混接调查：包括雨水管道接入污水管道、污水管道接入雨水管道、合流管道接入雨水管道、合流管道接入污水管道（其中雨污水混接需要调查到雨污水的外接预留检查井位置，无预留检查井的调查到红线范围外1米）。

- （三）管网及检查井内其他管线穿越内容

- （1）查明管网及检查井、阀门井等附属设施内其他管线穿越情况，含穿越管线的管径、材质、位置、高程、输送介质等情况。

- （2）穿越管网、检查井、阀门井等附属设施的其他管线影像资料。

- 四、报价要求

- 本项目采用总价报价，供应商应认真勘察现场，根据勘察情况综合考虑报价，供应商必须按其报价完成招标文件规定范围内的所有检测内容，后期与排水验收主管部门沟通协调等。最高投标限价为4.8万元（含税金及其他费用等）。

- 1、供应商的报价应当包括满足本次全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有内容均应以人民币报价，供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

- 2、供应商应在分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，未标明的视同包含在报价中。

- 3、后报价不得高于项目预算，否则其响应文件将被认定为响应无效。

- 4、报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为响应无效。

- 5、采购人不接受具有附加条件的报价。

- 6、采用有效最低价评审。

- 五、测绘及CCTV检测依据

- 1、《城市排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

- 2、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003  J271-2003)

- 3、《城镇污水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

- 4、《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)

- 5、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）

- 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

- 7、《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31T/T444-2009）

- 8、《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016）

- 9、《合肥市城市排水管理办法》

- 六、工作要求

- 1、成交供应商需要配备一套施工作业班组，须自有1套及以上CCTV检测设备，需在合肥市区设有固定的办公场所及必备的检测作业基地；应建立相应的检测、清淤工作流程，确定作业班组相应的责任人，所报的项目负责人、技术负责人、各专业负责工程师、检测人员及资料分析人员必须在整个施工工期内在岗，未经采购人同意不得更换，由此造成的损失由成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。确需更换时，须报监理及采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商投标时所报人员资质和技术水平。

- 2、主要管理人员必须常驻工程施工现场，工程实施期间，项目负责人、技术负责人须严格履行书面请假制度（原则上不得超过2天，且安排不得低于成交供应商投标时所报人员资质和技术水平的人员负责现场，并提前上报采购人和监理）。

- 3、成交供应商如在检测质量不符合要求、安全方面存在隐患的，未按采购人要求采取有力措施对有关问题进行整改的，或整改后无明显成效的，或成交供应商拒不执行通知及指令的，对成交供应商处完成该项工作合同价2倍的违约金的处罚，且采购人认为成交供应商无能力继续按招标文件履行合同的，有权单方终止合同，由此造成的一切损失由成交供应商承担。

- 4、成交供应商需在合同生效后10日历天内完成检测并出具检测报告，未按照采购人要求的时间完成检测任务、提交报告，每延期一天处罚合同违约金500元。

- 七、测绘及检测成果要求

- （一）资格要求

1、具有独立法人资格。

2、供应商具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级级及以上资质。

3、具有建设行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证。

4、供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5、本项目不接受联合体。

- （二）检测成果要求

- 1、检测报告需附检测范围内的排水管道及相应检查井、阀门井的测绘图，要求包含的信息有：

- ① 检查井、阀门井编号、坐标、位置及高程等（与检测图像对应）。

- ② 排水管道及检查井周边地形、参照物等。

- ③ 排水管道位置、长度、管径、管材、高程等。

2、所有检测视频要求做到：从地面参照物，到标注的井号，至井室内部、管道内部的视频需要完整，不能间断，视频完整、清晰、不间断，每座检查井一个视频，每个井段一个视频。

3、排水管网调查完成后，将根据调查区域按排水系统编制调查报告，并满足相关要求。

4、地下管线测量须出具测量报告并满足招标有关要求。

5、最终成果资料满足客户档案管理要求。

6、最终提交的成果包括下列内容：

（1）原始记录：录像、照片和数据。

（2）包括雨污混接程度和位置的排水CAD图。

（3）雨污混接调查报告。

（4）缺陷检测成果报告。

（5）管线测量报告，包括：原始测量数据、管线点检查记录表、管线点成果表、管线竣工测量图、管线竣工测量总图概览CAD图。

（6）排水管线数据库

成果以书面报告3份（彩色打印）、电子版本1份（移动U盘存储1份）其中雨污水混接调查报告和缺陷检测报告单独成册。

- 八、质量要求

- 1、检测质量要求：成交供应商提供的成果质量不合格，成交供应商将无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。

- 2、对于CCTV检测出现的质量问题和采购人临时提出的其它的技术要求，成交供应商负责按时进行无偿修改。

- 3、排水管道检测成果需达到项目所在地环保、排水验收部门的要求，如上述部门提出检测质量不达标，成交供应商无偿修改，直至达到要求。

- 九、安全文明要求

- 1、检查井井盖或检查孔开启后，必须进行密闭式围挡，工作人员必须穿黄色反光马夹，工作区域设置警示标志，夜间应设警示红灯。

- 2、施工范围内严禁明火，任何人不得在井口附近吸烟。

- 十、验收要求

- 出具的检测报告需满足相关主管部门的验收要求。

- 十一、其他要求

- 1、检测报告内容和结论应满足相关检测规范要求。

- 2、施工现场如有特殊工种必须持证上岗。

- 3、需无条件配合招标人进行排水验收，检测成果需满足排水验收要求，如不满足需无条件整改。

- 4、负责与排水验收主管部门沟通检测报告及测绘报告。

- 采购合同

- 第一部分 合同书

项目名称： 南艳湖校区一期排水管网CCTV检测服务

甲方（采购人）：       合肥大学

乙方（成交供应商）：

签订地：               合肥市

签订日期：    2024     年        月        日

合肥大学（以下简称：甲方）                 （以下简称：乙方）为本项目成交供应商，签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2成交通知书；

1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

- 1.2 服务

1.2.1服务名称：      南艳湖校区一期排水管网CCTV检测服务       ；

1.2.2服务内容：合肥学院校园一期校园位于合肥经济技术开发区锦绣大道与始信路交口西北占地344亩。对雨污排水管网现状进行调查，完成占地范围内的全部排水管网CCTV检测，包括但不限于排水管道雨污水混接排查、管网测绘、CCTV检测、QV检测、清淤配合、雨污混接调查、出具检测报告等。本次检测项目采购预算4.8万元；

1.2.3服务质量：成交供应商提供的成果质量不合格，成交供应商将无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥        元（大写：人民币                 元）。

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式： 检测完成并出具报告，并经采购人认可后一次性支付 ；

1.4.2发票开具方式：            乙方按规定开具发票              。

- 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：   合同生效后10日历天内完成检测并出具检测报告  ；

1.5.2服务地点：               采购人指定地点                   ；

1.5.3服务方式：         包括但不限于现场检测、出具报告等       。

- 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 1 %计算，最高限额为本合同总价的 4 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 1 %计算，最高限额为本合同总价的 4 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1将争议提交     /         仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向 工程所在地 人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

- 第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3“服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

- 2.17 履约保证金

2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起   个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 报价文件参考格式

南艳湖校区一期排水管网CCTV检测服务

报

价

文

件

供应商：

年  月  日

- 一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：  南艳湖校区一期排水管网CCTV检测

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： 元（精确到小数点后两位） 人民币小写： 元（精确到小数点后两位） |
| 备注说明 |  |

供应商公章：

日      期：

注：

1.本表内容根据采购文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

- 二、报价响应函

致：合肥大学

根据贵方的采购公告，我方兹宣布同意如下：

1.如我公司成交，我公司承诺按本次采购文件规定及最后报价承诺提供服务。

2.我方根据本次采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核本次采购文件，包括采购文件附件、参考资料、采购文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次采购文件，并对采购文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价。

7.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商公章：

日      期：

- 二、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明原件扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商公章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明原件扫描件；

2.法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供身份证明原件扫描件。

- 三、人员配备

(供应商可自行制作格式)

- 四、服务方案

(供应商可自行制作格式)

- 五、服务承诺

(供应商可自行制作格式)

- 六、其他相关证明材料

提供符合采购需求和标准规定的相关证明文件。